ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՄՐՑՈՒՅԹԻ) ՀԱՅՏ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՍԵԲԱՍՏԻԱ, ԱՎԱՆ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵՎ «ԱՐԴՇԻԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏԵՐՅԱՆ, ԴԱԼՄԱ, ԿՈՄԻՏԱՍ, Գ. ՆԺԴԵՀ, Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԵՎ ՊԱՐՈՆՅԱՆ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

| Հայտատուի անվանումը անունը, ազգանունը` |  |  | , |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գտնվելու բնակվելու⁄հաշվառման հասցեն` |  |  | , |  |  |  |  |  |
| Իրական շահառուի շահառուների անունը, ազգանունը Հեռախոսահամար` |  |  | , |  |  |  |  |  |
| Էլ. փոստի հասցե` Կայքի հասցե` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բանկի կողմից ներկայացվող պահանջներ |  |  |  |  |  |  | Հայտատուի նշումները համապատասխանության կամ պահանջի ապահովման պատրաստակամության մասին Հայտատուի կողմից պահանջի ընդունելի լինելու դեպքում էլեկտրոնային եղանակով լրացվում է “Ընդունելի է” ձևակերպումը կամ շարադրվում է հարցադրման պատասխանը |  |
| Պայմանագրի կնքման դեպքում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում բանկային հաշվի առկայության ապահովում (կիրառելի չէ արտասահմանյան կազմակերպությունների դեպքում) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պահանջվող ապրանքի կամ ծառայության կամ աշխատանքների տեխնիկական նկարագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԼՈՏ 1. Hikvision iDS-96128NXI-M16R/X Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats Up to 128-ch IP cameras can be connected Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 24-ch perimeter protection Up to 16-ch facial recognition for video stream, or up to 48-ch facial recognition for face picture Up to 12-ch video structuralization Redundant power supply Up to 8-ch IP speakers can be connected Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը և այլն Քանակը՝ 1 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 2. Hikvision iDS-9664NXI-M8R/X Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats Up to 64-ch IP cameras can be connected Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 24-ch perimeter protection Up to 16-ch facial recognition for video stream, or up to 48-ch facial recognition for face picture Up to 12-ch video structuralization Redundant power supply Up to 8-ch IP speakers can be connected Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը և այլն Քանակը՝ 1 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 3. Hikvision NVR iDS-7732NXI-M4/X 32-ch 1.5U 8K DeepinMind NVR Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats Up to 32-ch IP cameras can be connected Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 24-ch perimeter protection Up to 16-ch facial recognition for video stream, or up to 32-ch facial recognition for face picture Up to 12-ch video structuralization Up to 8-ch IP speakers can be connected Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը և այլն Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 4. IP Տեսախցիկ Hikvision DS-2CD2347G3-LIS2UY/S(L)(RB) HikAI-ISP for excellent noise reduction effect 24/7 colorful imaging via ColorVu technology Scene-adaptive WDR Focus on Person and Vehicle classification based on deep learning Built-in arrayed dual-microphone for real-time high quality audio security Provide real-time security via built-in two-way audio Anti-corrosion design, providing reliability and longevity compared to standard (NEMA4X) Smart Hybrid Light: Integrates IR and White lights, 3 supplemental lighting modes Water and dust resistant (IP67) Audio and alarm interface available Active strobe light and audio alarm to warn intruders off Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 200 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 5. Hikvision IP տեսախցիկ DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL Motorized Pan, Tilt, Rotate, Zoom for easy installation and monitoring 24/7 colorful imaging via ColorVu technology IR light & White light & Smart Hybrid Light modes Clear imaging against strong back light due to 130 dB WDR technology Human and vehicle classification based on deep learning Built-in arrayed dual-microphone for real-time high quality audio security -SL model: Active strobe light and audio alarm to warn intruders off Water and dust resistant (IP66) and vandal resistant (IK10) Audio and alarm interface available Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 80 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 6. IP տեսախցիկ Hikvision DS-2CD2667G3T-LIZSY HikAI-ISP for excellent noise reduction effect24/7 colorful imaging via ColorVu technologyScene-adaptive WDRFocus on Person and Vehicle classification based on deep learningMotorized varifocal lens for easy installation and monitoringAnti-corrosion design, providing reliability and longevity compared to standard (NEMA4X)Smart Hybrid Light: Integrates IR and White lights, 3 supplemental lighting modes Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK10) Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 30 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 7 . PoE Switch Hikvision DS-3E1552P-SI L2, Smart Managed, 48 Gigabit PoE ports, 2 Gigabit RJ45, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at, PoE power budget 470W, max. 300 meter long distance PoE transmission, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, Port Mirroring, Storm Control, Visualized Topology Management, Network Health Monitor, Real-Time Alarm Push and Video Control and Preview Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 8 . PoE Switch Hikvision DS-3E1526P-SI - 24 × gigabit PoE ports, and 2 × gigabit fiber optical ports. - IEEE 802.3at/af standard for PoE ports. - Network topology management, alarm push, network health monitor. - 6 KV surge protection for PoE ports. - AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode. - PoE watchdog to auto detect and restart the cameras that do not respond. - Various layer 2 management protocols such as STP/RSTP, VLAN, link aggregation, SNMP, QoS and so on. Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝4 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 9. Կոշտ Սկավառակ Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 Емкость — 10 Тбайт. Наработка на отказ — 2 млн ч. Интерфейс — SATA 6 Гбит/с. Максимальная нагрузка — 550 Тбайт/год. Запись 64 каналов от камер и дополнительно 32 AI-потока. Поддержка многодисковых систем — более 16 отсеков. До 120 получений событий ИИ в секунду (в режиме реального времени). До 96 сравнений событий ИИ в секунду (в режиме реального времени). Размер кэш-памяти — 256 Мбайт. Скорость передачи данных по внешнему диаметру — 245 Мбайт/с. Обработка данных в условиях интенсивных нагрузок: запись и аналитика посредством графического процессора, аналитика видеоданных. Микропрограмма ImagePerfect™ AI — запись без пропущенных кадров при любой интенсивности рабочих нагрузок. ПО SkyHawk Health Management — активная защита хранилища данных профилактикой, вмешательством и восстановлением. ПО RAID RapidRebuild™ — ускорение скорости перестройки томов в три раза. Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 50 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 10. Օպտիկական Մոդուլ Tp-link TL-SM331T(un) Поддержка 1000BASE-T в хост-системах Поддержка функции TX Disable (отключение передатчика) Передача данных на 100 метров по неэкранированной витой паре категории 5e или выше Поддержка горячей замены Диапазон рабочих температур: 0...+70 °C Соответствие стандарту IEEE 802.3-2002 Полностью металлический корпус для снижения электромагнитных помех Низкое рассеивание мощности (0,5 Вт — номинальное, 0,8 Вт — максимальное) Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 10 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 11. Monitor Hikvision DS-D5027F2-2P2 - 100 Hz refresh rate, more fluid and life-like video. - IPS technology for wide, 178° ultra-wide view screen. - Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides. - 8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) display. - 3D noise reduction. - Low blue light design for eye care. - Dual interface of HDMI and VGA. - Support VESA wall mount. Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 7 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 12. Մալուխ Hikvision DS-1LN5EO-UU/E - Full diameter and full length - Quality verified by Fluke test - Guaranteed long PoE transmission distance - 305 m CAT5E UTP Outdoor Network Cable Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 8325 (մետր) |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 13. Անխափան սնուցման սարք UPS(EU),1000VA/600W,220V,V-1000 Universal socket，EU plug-in Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 7 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 14. Տեսախցիկի տակդիր DS-1260ZJ Junction Box Aluminum Alloy Hikvision White Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 30 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԼՈՏ 15. Ահազանգման ընդունող հսկող սարք DS-PHA64-LP(B) Hybrid system: 8 on-board zones and 56 wired/wireless zones expandable; 4 on-board outputs (2 NO/NC outputs and 2 PGM outputs) and 60 wired/wireless outputs expandableDual-path communication of alarm events and other signals over LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS or 3G/4G utilizing a main and backup channel with configurable priority4-ch onboard IP Camera video verification, supports video recording (5s pre-alarm + 2s post-alarm, or 2s pre-alarm + 5s post-alarm) for verification to the alarm receiving email or mobile clientSupports arming/disarming via keypad, keyfob, mobile client, iVMS-4200, SMS and tagPushes alarm notification via messages and Hik-ConnectSupports ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP and DC-09 protocolSupports 1 Speed-X BUS Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԼՈՏ 16. Ահազանգման համակարգի ստեղնաշար DS-PK1-LRT-HWB LCD Screen display Supports one touch arm (Arming without password) Supports company name, phone number, time display Supports 2 on-board alarm output Support maximum 64 keyfobs Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 10 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 17. 3G/4G Կոմունիկացիոն մոդուլ DS-PM2-S (EU) FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B2 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԼՈՏ 18. Ընդունող Հսկող սարք NX 8 Լարային ահազանգման համակարգի գլխավոր ղեկավարման վահանակ Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 19. NX 108 Անվտանգության համակարգի ստեղնաշար Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 20. NX 148 Անվտանգության համակարգի ստեղնաշար Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 21. Շարժման տվիչ լարային Hikvision DS-PDP18-EG2(B) - Modern design - Delivers a small and sleek detection solution; providing a modern yet unobtrusive finish to complement any room. - Detection range - Up to 18m volumetric detection coverage, the Ellipse is the ideal solution for any small to large indoor rooms and spaces. - Digital temperature compensation – Digitally adjusts its sensitivity to maintain its specified range when the background temperature is close to body temperature. - Automatic sensitivity - self-adapts to changing environmental conditions to maintain stability and intruder catch performance. - 3D optics - Improves the detection of moving targets; ensuring more precise signals can be received from the PIR by enabling the perfect focusing of the infra-red signal onto the pyro-electric sensor. - Creep-zone protection - covers the blind spot area directly below it, where an intruder may have otherwise avoided detection. - Selectable EOL resistors - incorporates selectable alarm resistor values of 1K, 2K2, 4K7, 5K6 and 8K2, as well as tamper resistance values of 1K, 2K2, 4K7 and 5K6; catering for most control panels on the market. - Wall and ceiling mount options - can be fitted at a mounting height of 1.8m to 2.4m . There is also a ceiling mount option available if required. - Anti-insect interference - Protects the detector from possible insect infestation, as well as shielding air movement in front of its pyro-electric sensor and protecting against adverse reflections from inside the detector housing. - Wide voltage - 9 to 16 V wide voltage adaptation with polarity reverse connection protection - IFT technology - automatically adjust the upper and lower alarm trip thresholds when exposed to electromagnetic or electrical interference and shift the thresholds before the detector goes into false alarm. Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 6 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 22. Շարժման տվիչ լարային Hikvision DS-PDD12P-EG2 - Detection Range: 12m / 85.9° - Up to 30kg pey immunity - Automatic sensitivity - Digital temperature compensation - 52 zones of 3D optics including creep-zone protection, full coverage without dead angle - selectable EOL resistors for alarm and tamper-proof wiring - Sealed optics preventing insect interference - 24Ghz microwave - 9 to 16 V wide voltage adaptation with polarity reverse connection protection - Wall/Ceiling-mounting brackets available (sold separately) - IFT technology prevents false alarms Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 30 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 23. Շարժման տվիչի համար նախատեսված տակդիր (Pir Bracket) Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 40 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 24. Ահազանգման Ոտնակ IM-06 (կամ համարժեք) Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 80 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 25. Ծխի Տվիչ Hikvision DS-PDSMK-4 - Advanced algorithms provide advanced detection discrimination - Sleek low-profile housing design - Stable photoelectric smoke sensing chamber. No adjustment or replacement required - High immunity against unwanted alarms - Surface-mount device (SMD) circuit board design - Dual LEDs for 360° visibility - 4-wire models for DC 12 V operation - 4-wire models include a N/C or N/O alarm relay output Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 80 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 26. Կոնեկտորներ Hikvision DS-1M01 Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 15 (տուփ) հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 27. Մագնիտոկոնտակտ Hikvision DS-PD1-MC-WS - ABS shell - Connection type: NC - Designed for the surface mounting on wood door Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 100 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 28․ Մարտկոց 12վ 9Ա Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 50 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 29 Ընդարձակիչ NX-216 Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 30 Անընդմեջ սնուցման աղբյուր 12Վ 7Ա Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 31 Մալուխ 4*0.22 (многожильный провод) Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 400 Մետր |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 32 Մալուխ 8*0.22 (многожильный провод) Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 600 Մետր |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| ԼՈՏ 33 Լուսաձայնային ցուցիչ DS-PS1-R Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը: Քանակը՝ 5 հատ |  |  |  |  |  |  | Միավորի գին |  |
| Մատակարարման կամ ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման ժամկետ` Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 աշխատանքային օր: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Երաշխիք` առնվազն 1 տարի: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի աշխատակիցների հետ փոխկապակցվածության մասին: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համաձայնություն, որ Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված լինելու դեպքում մասնակցի հայտը չի դիտարկվում մրցութային կոմիտեի կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համաձայնություն, որ կեղծ կամ ոչ հավաստի տեղեկատվություն կամ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում մրցութային հայտը մերժվում է Բանկի կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համաձայնություն, որ Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է մրցույթը չեղյալ հայտարարել: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համաձայնություն մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացնել առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկատվություն հայտատուի հայեցողությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՆՄԱՆՕՐԻՆԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Կազմակերպության անվանումը |  |  | Պատասխանատուի Ա.Ա. |  | Կոնտակտային տվյալներ |  |  |
| ☐Ընդունում եմ Բանկի կողմից հայտարարված պայմաններն ու պահանջները: ☐ Հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ և համաձայն եմ Բանկում գործող մրցութային կարգին: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Փաստաթղթի անվանումը |  |  |  |  |  |  | Թերթերի քանակը |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հայտատու` |  | ԱՆՎԱՆՈՒՄ |  |  | ____________________________ |  |  |  |
|  |  | Կ.Տ. |  |  | ստորագրություն |  |  |  |

Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով